### WPT-TP-1/21 Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
………………………………………………………………....................................................................................
Adres Wykonawcy:
………………………………………………………………....................................................................................
Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:
………………………………………………………………....................................................................................
NIP ................................. Regon ........................................ Tel ......................................
E-mail …...................................... www ...................................

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	VAT / (podać w %)	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5	6
	Ruchoma głowa LED typu Profile – 11 sztuk	………….		………….	………….
	Reflektor profilowy oparty na źródle LED RGBAL pracujący w protokole DMX 512 oraz RDM – 8 sztuk
	Urządzenie typu naświetlacz oparte na źródle światła LED, pracujące w protokole DMX 512 – 12 sztuk
	Reflektor typu fresnel oparty na źródle światła LED, pracujący w protokołach DMX 512, RDM – 8 sztuk
	Reflektor typu fresnel oparty na źródle światła LED RGBAL, pracujący w protokołach DMX 512, RDM – 8 sztuk
	Urządzenie typu naświetlacz oparte na źródłach światła LED, pracujące w protokole DMX 512 – 8 sztuk
	Urządzenie typu nadajnik/odbiornik bezprzewodowego DMX pracujący w protokołach DMX 512, RDM oraz Urządzenie typu odbiornik bezprzewodowego DMX pracujący w protokołach DMX 512, RDM - 2 zestawy
	Maszyna do wytwarzania DYMU pracująca w protokole DMX 512 wraz z płynem do dymu (9,5 l) – 2 sztuki
	Maszyna do wytwarzania mgły pracująca w protokole DMX 512 wraz z płynem do dymu (10 litrów) – 2 sztuki
	Słownie wartość brutto PLN	………………………………………….…………………………………………
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia / (do 50 dni od daty podpisania umowy)	zadeklarowany przez Wykonawcę: / do ……… dni
	Okres gwarancji przedmiotu zamówienia / (min. 24 m-ce licząc od daty podpisania protokołu odbioru dla wszystkich oferowanych urządzeń)	zadeklarowany przez Wykonawcę : / ………. m-cy/m-ce

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SWZ i akceptuję jej postanowienia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi
   w Załączniku nr 4 do SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
3. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

Lp.	Firma podwykonawcy 1	Część zamówienia	Wartość/procentowy udział w realizacji zamówienia

1 Nazwę podwykonawcy należy wskazać, jeżeli jest wiadoma w chwili składania oferty. Zakres zamówienia oraz wartość lub procentowy udział w realizacji zamówienia należy wskazać
w każdym przypadku zamiaru powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy.
(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego, jako informacja o tym, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie bez udziału podwykonawców)
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie* (*niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
Wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................
(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Klauzuli Informacyjnej, o której mowa w Rozdziale V pkt. 6 SWZ oraz że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
   w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2021 r., poz. 162) jestem:
mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą* (*niewłaściwe skreślić)
Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty).
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

UWAGA:
Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.

### WPT-TP-1/21 Załącznik nr 2 do SWZ

Arkusz informacji technicznej

Dla każdego urządzenia opisanego w tabeli poniżej wykonawca zobowiązany jest do podania danych dotyczących producenta, modelu, numeru katalogowego (jeżeli dotyczy) i roku produkcji.

L.p.	Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego	Wartość / wymagana	Wartość oferowana
	Ruchoma głowa LED typu Profile (POZ. 1) / Dostarczona w ramach zamówienia oprawy LED Profile muszą spełniać co najmniej poniższe wymagania: / Białe źródło LED o trwałości nie mniejszej niż 35.000 godzin i mocy źródła światła min. 400W / Maksymalny strumień świetlny wychodzący z urządzenia nie mniejszy niż 26.000 lumenów przy 6500K / Współczynnik oddawania barw źródła (CRI) co najmniej 70. / Temperaturę barwową źródła znajdującą się w zakresie 5000K-8000K. Optymalna temperatura to 6500K / Soczewka od 140mm – do 180 mm / Maksymalną moc elektryczną źródła LED nie większą niż 900W / Elektroniczną regulację jasności z precyzją sterowania 16-bit / Efekt migania strobo / Zakres ruchów Pozioma/Pionowa / System liniowego mieszania barw CMY / System korekcji temperatury barwowej CTO / Co najmniej jedną tarczę kolorów – minimum 6 kolorów / Tarcza Gobo – Stałe minimum 7 Gobo / Tarcza Gobo – Obrotowa minimum 6 Gobo / Efekt animacji / System noży tzw.system przysłon profilujących 4 przysłonowy / Każda z czterech przysłon profilujących powinna umożliwiać indywidualną zmianę kąta pochylenia. Optymalnie każda z czterech przysłon powinna mieć możliwość przejścia przez środek strumienia świetlnego / Cały system przysłon profilujących powinien umożliwiać ustawienie kątowe pozycji całego zespołu w zakresie minimum ± 45°z tolerancją ± 5° / Filtr typu Frost lekki i gęsty / Pryzmat – 1 po okręgu i 1liniowy / Regulowaną przysłonę (Iris) / Możliwość regulowania kąta rozsyłu strumienia świetlnego w zakresie obejmującym co najmniej od 7° do 50° / Wagę nie przekraczającą 40kg / Efekt animacji na źródle LED / Wejścia i wyjścia DMX typu XLR5 / Możliwość pracy z protokołem RDM / Stopień ochrony co najmniej IP65 - zapewniającą pyłoszczelność oraz ochronę przed strumieniem wody	Tak, podać (dla każdego z 27 punktów wymagań)	Oferowane urządzenie: / Producent …………. / Model …………………. / Nr katalogowy ……. / Rok produkcji …….. / …………………………
	Reflektor profilowy oparty na źródle LED RGBAL pracujący w protokole DMX 512 oraz RDM (POZ. 2) / Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, oraz parametry: / Źródło światła LED RGBAL (czerwony, zielony, niebieski, bursztynowy, limonkowy) wyposażone w minimum 91 diod LED o mocy nie mniejszej niż 3W każda / Żywotność źródła LED nie mniejsza niż 50 000 godzin / Klasa ochrony całego urządzenia co najmniej IP65 - zapewniającą pyłoszczelność oraz ochronę przed strumieniem wody / Minimum 4 krzywe dimmera (intensywności światła) do wyboru z menu urządzenia / Możliwość wyboru PWM (częstotliwość emisji) źródła z poziomu menu urządzenia w zakresie minimum 600Hz – 25000Hz / Wbudowane gotowe ustawienia dla temperatur barwowych w zakresie minimum 2800K – 6500K / Możliwość zastosowania optyki ze zmiennym kątem świecenia w zakresach 15-30° oraz 25-50° / Możliwość zastosowania optyki stałej 19°, 26°, 36°, 50° / Możliwość szeregowego zasilania do 12 urządzeń w jednej linii zasilającej / Waga urządzenia bez optyki nie większa niż 11 kg / Bezgłośny bezwiatrakowy system chłodzenia / System chłodzenia z użyciem wiatraków jest dopuszczalny jedynie w przypadku gdy urządzenie posiada tryb pracy gdzie wiatraki są wyłączone / Dodatkowe akcesoria do każdego urządzenia: / Uchwyt mocujący typu Quick Trigger (szybko zwalniający) / Linka zabezpieczająca / Optyka ze zmiennym kątem 25°-50° / Regulowaną przysłonę (Iris) / Uchwyt wymiennych wzorów (gobo)	Tak, podać (dla każdego z 17 punktów wymagań)	Oferowane urządzenie: / Producent …………. / Model …………………. / Nr katalogowy ……. / Rok produkcji …….. / ……………………………
	Urządzenie typu naświetlacz oparte na źródle światła LED, pracujące w protokole DMX 512 (POZ. 3) / Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, oraz parametry: / Źródło światła LED RGBW (czerwony, zielony, niebieski, biały) o mocy minimum 60W / Zmotoryzowany zoom z możliwością płynnej regulacji z poziomu konsolety oświetleniowej w zakresie od nie większym niż 4° i nie mniejszym niż 55° / Żywotność diod powinna być nie mniejsza niż 50 000h / Płynny elektroniczny dimmer (intensywności światła) w zakresie 0-100% / Efekt strobo (migania) na oddzielnym kanale DMX regulowany w zakresie od 0hz do co najmniej 25hz / Wbudowane minimum 5 krzywych dimmera (intensywności światła) / Wbudowane gotowe ustawienia temperatur barwowych / Urządzenie wyposażone w złącze zasilające typu powercon oraz dodatkowe gniazdo powercon z możliwością łączenia szeregowego zasilania urządzeń do minimum 45 urządzeń w jednej linii zasilającej / Pobór mocy urządzenia nie większy niż 65W przy zasilaniu 230V / Waga urządzenia nie większa niż 6 kg / Klasa ochrony całego urządzenia co najmniej IP65 - zapewniającą pyłoszczelność oraz ochronę przed strumieniem wody / Możliwość wyboru PWM (częstotliwość emisji) źródła z poziomu menu urządzenia w zakresie minimum 600Hz – 25000Hz / Dodatkowe akcesoria do każdego urządzenia: / Linka zabezpieczająca / Uchwyt mocujący typu Quicktrigger (szybko zwalniający)	Tak, podać (dla każdego z 15 punktów wymagań)	Oferowane urządzenie: / Producent …………. / Model …………………. / Nr katalogowy ……. / Rok produkcji …….. / …………………………
	Reflektor typu fresnel oparty na źródle światła LED, pracujący w protokołach DMX 512, RDM (POZ. 4) / Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: / Źródło światła dioda LED barwy ciepłobiałej o mocy minimum 70W / Żywotność źródła minimum 50 000h / Temperatura barwowa źródła nie wyższa niż 3096K / Współczynnik oddawania barw (CRI) minimum 97 / Zmotoryzowany Zoom (kąt rozsyłu strumienia świetlnego) w zakresie nie większym niż 16° i nie mniejszym niż 65° / Zoom (kąt rozsyłu strumienia świetlnego) sterowany płynnie w zakresie 0-100% poprzez protokół DMX / Natężenie światła minimum 1290 lux z odległości 5 metrów przy kącie świecenia 25° / Funkcja strobo (migania) w zakresie minimum 0-30Hz na oddzielnym kanale DMX / Waga urządzenia nie większa niż 5kg / Obsługa protokołu RDM / Przełączalna modulacja PWM (częstotliwość emisji) z poziomu menu urządzenia w zakresie 600Hz – 25000Hz / Bezgłośny bezwiatrakowy system chłodzenia / System chłodzenia z użyciem wiatraków jest dopuszczalny jedynie w przypadku gdy urządzenie posiada tryb pracy gdzie wiatraki są wyłączone / Dodatkowe akcesoria do każdego urządzenia: / Uchwyt mocujący typu Quick Trigger (szybko zwalniający) / Linka zabezpieczająca / Skrzydełka kadrujące	Tak, podać (dla każdego z 17 punktów wymagań)	Oferowane urządzenie: / Producent …………. / Model …………………. / Nr katalogowy ……. / Rok produkcji …….. / …………………………
	Reflektor typu fresnel oparty na źródle światła LED RGBAL, pracujący w protokołach DMX 512, RDM (POZ. 5) / Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: / Źródło LED RGBAL (czerwony, zielony, niebieski, bursztynowy, limonkowy) wyposażone w minimum 46 diod / Żywotność źródła minimum 50 000h / Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie 2800-6500K / Współczynnik oddawania barw (CRI) przy temperaturze barwowej 3200K minimum 91 / Zmotoryzowany Zoom (kąt rozsyłu strumienia świetlnego) w zakresie nie większym niż 14° i nie mniejszym niż 68° / Zoom (kąt rozsyłu strumienia świetlnego) sterowany płynnie w zakresie 0-100% poprzez protokół DMX / Natężenie światła minimum 915 lux z odległości 5 metrów przy kącie świecenia 27° / Funkcja strobo (migania) w zakresie minimum 0-27 Hz na oddzielnym kanale DMX / Waga urządzenia nie większa niż 6kg / Obsługa protokołu RDM / Przełączalna modulacja PWM (częstotliwość emisji) z poziomu menu urządzenia w zakresie 600Hz – 25000Hz / Bezgłośny bezwiatrakowy system chłodzenia. / System chłodzenia z użyciem wiatraków jest dopuszczalny jedynie w przypadku gdy posiada tryb pracy gdzie wiatraki są wyłączone. / Dodatkowe akcesoria do każdego urządzenia: / Uchwyt mocujący typu Quick Trigger (szybko zwalniający) / Linka zabezpieczająca / Skrzydełka kadrujące	Tak, podać (dla każdego z 14 punktów wymagań)	Oferowane urządzenie: / Producent …………. / Model …………………. / Nr katalogowy ……. / Rok produkcji …….. / …………………………
	Urządzenie typu naświetlacz oparte na źródłach światła LED, pracujące w protokole DMX 512 (POZ. 6) / Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, oraz parametry: / Źródło światła składające się z minimum 3 diód LED RGBW (czerwony, zielony, niebieski, biały) o mocy minimum 40W każda / Zmotoryzowany zoom (kąt rozsyłu strumienia świetlnego) z możliwością płynnej regulacji z poziomu konsolety oświetleniowej w zakresie nie większym niż 5° i nie mniejszym niż 42° / Żywotność diod powinna być nie mniejsza niż 50000h / Płynny elektroniczny dimmer (intensywności światła) w zakresie 0-100% / Elektroniczny efekt strobo (migania) na oddzielnym kanale DMX / Wbudowane minimum 5 krzywych dimmera (intensywności światła) / Wbudowane gotowe ustawienia temperatur barwowych / Urządzenie wyposażone w złącze zasilające typu powercon oraz dodatkowe gniazdo powercon z możliwością łączenia szeregowego zasilania urządzeń do minimum 23 urządzeń w jednej linii zasilającej / Urządzenie wyposażone w złącza sterujące typu XLR 3 oraz 5 Pin / Pobór mocy urządzenia nie większy niż 123W przy zasilaniu 230V / Waga urządzenia nie większa niż 8 kg / Klasa ochrony całego urządzenia co najmniej IP65 - zapewniającą pyłoszczelność oraz ochronę przed strumieniem wody / Dodatkowe wyposażenie: / Linka zabezpieczająca / Uchwyt mocujący typu Quick Trigger (szybko zwalniający)	Tak, podać (dla każdego z 13 punktów wymagań)	Oferowane urządzenie: / Producent …………. / Model …………………. / Nr katalogowy ……. / Rok produkcji …….. / …………………………
	Urządzenie typu nadajnik/odbiornik bezprzewodowego DMX pracujący w protokołach DMX 512, RDM (POZ. 7) / Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: / Obsługiwane protokoły: USITT DMX512, DMX512(1990), DMX512-A, RDM, ArtNet I, II, III, Pathport, Strand, ShowNet, ETCNet 2 i 3, KiNet V1 & V2 / Zakres częstotliwości pracy minimum 2402-2480 Mhz / Możliwość zmiany poziomów mocy wyjściowej w zakresie minimum od 10-300mW / Zasięg połączenia to minimum 1000m w zasięgu wzroku / Obsługa minimum jednej pełnej linii DMX 512 kanałów / Możliwość konfiguracji urządzenia jako nadajnik lub odbiornik / Możliwość połączenia z dedykowanym oprogramowaniem do zdalnej konfiguracji urządzenia, oraz podglądu graficznego całej sieci przewodowej oraz bezprzewodowej z uwzględnieniem funkcjonalności RDM posiadanych urządzeń / Obsługa urządzenia w tym parowanie i separowanie urządzeń w sieci obsługiwane za pomocą jednego przycisku na obudowie urządzenia / Waga urządzenia nie większa niż 1kg / Funkcje programowe: / Możliwość wizualizacji całego systemu na jednym ekranie z uwzględnieniem wskazania siły sygnału wszystkich urządzeń bezprzewodowych / Podgląd pasma radiowego w czasie rzeczywistym / Możliwość zablokowania części pasma jeżeli wymagane jest zwolnienie danej częstotliwości / Mapa DMX z możliwością szybkiego adresowania urządzeń / Generator DMX umożliwiający testowanie instalacji bez dodatkowej konsolety / Komunikacja zwrotna - Odbieranie alarmów, ostrzeżeń, stanów pracy, temperatur, szybkości wentylatorów, siły sygnału oraz innych danych podawanych przez urządzenia RDM / Dodatkowe akcesoria do każdego urządzenia - Uchwyt mocujący typu Quick Trigger (szybko zwalniający) / Urządzenie typu odbiornik bezprzewodowego DMX pracujący w protokołach DMX 512, RDM / Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: / Obsługiwane protokoły: USITT DMX512, DMX512(1990), DMX512-A, RDM / Zakres częstotliwości pracy minimum 2402-2480 Mhz / Zasięg połączenia to minimum 1000m w zasięgu wzroku / Obsługa minimum jednej pełnej linii DMX 512 kanałów / Obsługa urządzenia w tym parowanie i separowanie urządzeń w sieci obsługiwane za pomocą jednego przycisku na obudowie urządzenia / Waga urządzenia nie większa niż 1kg / Dodatkowe akcesoria do każdego urządzenia - uchwyt mocujący typu Quick Trigger (szybko zwalniający)	Tak, podać (dla każdego z 11 punktów wymagań w pkt. A i dla każdego z 7 punktów wymagań w pkt. B)	Oferowane urządzenie: / Producent …………. / Model …………………. / Nr katalogowy ……. / Rok produkcji …….. / …………………………
	Maszyna do wytwarzania DYMU pracująca w protokole DMX 512 wraz z płynem do dymu (9,5 l) (POZ. 8) / Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, oraz parametry: / Moc urządzenia nie mniejsza niż 1500W / Waga nie większa niż 16kg / Czas nagrzewania nie dłuższy niż 11 minut / Zintegrowany zbiornik na płyn pojemności minimum 9,5l / Sterowanie protokołem DMX 512, nie więcej niż 1 kanał DMX / Wbudowane złącza XLR 3 i 5 Pin / Automatyczne wyłączanie maszyny w przypadku braku płynu do dymu	Tak, podać (dla każdego z 7 punktów wymagań)	Oferowane urządzenie: / Producent …………. / Model …………………. / Nr katalogowy ……. / Rok produkcji …….. / …………………………
	Maszyna do wytwarzania mgły pracująca w protokole DMX 512 wraz z płynem do dymu (10 litrów) (POZ. 9) / Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, oraz parametry: / Moc urządzenia nie mniejsza niż 2000W dla napięcia 230V, 50Hz / Waga nie większa niż 18kg / Czas nagrzewania maksymalnie 30 sekund / Zużycie płynu nie większe niż 8 ml/min / Wbudowane złącza XLR 3 i 5 Pin / Skrzynia transportowa z nagwintowanym otworem na śrubę M12 z możliwością podwieszenia na kratownicy / Minimum 2 manualne dedykowane potencjometry do płynnego ustawienia poziomu dymienia oraz poziomu pracy wentylatora / Złącze zasilania ze stopniem zabezpieczenia minimum IP65 - zapewniającą pyłoszczelność oraz ochronę przed strumieniem wody / Automatyczne wyłączanie maszyny w przypadku braku płynu do dymu	Tak, podać (dla każdego z 9 punktów wymagań)	Oferowane urządzenie: / Producent …………. / Model …………………. / Nr katalogowy ……. / Rok produkcji …….. / …………………………

Wykonawca zaznacza właściwą odpowiedź w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości
W przypadku gdy Zamawiający wymaga, Wykonawca wpisuje oferowany parametr/zaproponowane rozwiązanie

1. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenia są fabrycznie nowe, niepowywstawowe, kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
2. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego ” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

Podpis Wykonawcy

### Znak sprawy: WPT-TP-1/21 Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres

…........................................................................................................................................

NIP ….................................................... Regon ….......................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa sprzętu oświetleniowego na potrzeby Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego

prowadzonego przez Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

        ……………………………………………..
Podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
        …………………………………………….
        Podpis Wykonawcy